9071.99.0451 (73 Z-0-0-451)

22649158

Газовая капсула H+S

Характеристики

Производитель: HUBER+SUHNER

Класс: стандартный

Исполнение: с держателем

Номинальное напряжение Uzs, В: 600

Допуск Uzs: ±15 %

Напряжение Uzd, В: 1100

Ток Is, 8/20 мкс, кА: 20

Ток Isg, 8/20 мкс, кА: 30

ВЧ мощность, макс. Вт при КСВН 1,22 и 1,5х запасе: 960