9071.99.0548

23034582

Газовая капсула HUBER+SUHNER AG

Применение

Используется как часть устройства грозозащиты

Характеристики

Напряжение пробоя импульсное: 	500 В

Напряжение пробоя постоянное:	90 ± 20% В

Вес:		0,002 кг