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Газовая капсула HUBER+SUHNER AG
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Пиковое значение импульсного тока: 	30 кА 
Напряжение пробоя по постоянному току: 	600 В 
Количество электродов: 			2 
Длина:						6 мм
Диаметр:					8 мм
Диапазон рабочих температур:		-40 / +85 °C
Вес:						0.0018 кг
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