9071.99.0551 (73 Z-0-0-551)

23024119

Газовая капсула HUBER+SUHNER AG

Пиковое значение импульсного тока: 	30 кА

Напряжение пробоя по постоянному току: 	600 В

Количество электродов: 			2

Длина:						6 мм

Диаметр:					8 мм

Диапазон рабочих температур:		-40 / +85 °C

Вес:						0.0018 кг