9071.99.0450 (73 Z-0-0-450)

22649157

Газовая капсула HUBER+SUHNER AG

Капсула газовая с держателем.

Характеристики:

Uzs: 				470 ±15 % В;

P макс:			590 Вт

Класс: 				стандартный

Исполнение: 			с держателем

Ном. напряжение Uzs, В: 	470

Допуск Uzs: 			±15 %

Напряжение Uzd, В: 		1000

Ток Is, 8/20 мкс, кА: 		20

Ток Isg, 8/20 мкс, кА: 	30

ВЧ мощность, макс. Вт при КСВН 1,22 и 1,5х запасе: 	590

Вес:				12.8 г