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Газовая капсула HUBER+SUHNER AG
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Капсула газовая с держателем.

Характеристики: 
Uzs: 				470 ±15 % В; 
P макс:			590 Вт
Класс: 				стандартный
Исполнение: 			с держателем
Ном. напряжение Uzs, В: 	470
Допуск Uzs: 			±15 %
Напряжение Uzd, В: 		1000
Ток Is, 8/20 мкс, кА: 		20
Ток Isg, 8/20 мкс, кА: 	30

ВЧ мощность, макс. Вт при КСВН 1,22 и 1,5х запасе: 	590
Вес:				12.8 г
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