16020

(G4881)

Аттенюатор волноводный Flann MW

Характеристики

Диапазон частот:		8,20 – 12,5 ГГц

КСВН (макс):		1,07

Габариты:			A = 180 мм

B = 127 мм

C = 79 мм

D (диаметр) = 64 мм