8001-H361-02

Переход коаксиальный Spectrum GmbH (Германия)

Интерфейсы:			3.5mm (розетка) – N (розетка)

Диапазон рабочих частот: 	0 – 18.0 ГГц

КСВН макс.:			1.06 + 0.005 x f (ГГц)

Вес:				~ 0.020 кг